國立體育大學 《電腦教室計劃性維護程》 標準作業流程

編號：IS-C-15-05-04

| 承辦單位 | 資訊中心 | 承辦人(分機) |  | 王永彰(1427) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務項目 | 電腦教室計劃性維護作業流程 |  |  |  |  |
| 法令依據 | 無 |  |  |  |  |
| 使用者 | 資訊中心網路系統組 |  |  |  |  |
| 表單文件 | 無 |  |  |  |  |
| 表單下載位置 | 無 |  |  |  |  |
| 作業步驟 - 清點電腦教室電腦 - 定期檢修電腦教室電腦 - 定期維護電腦教室空調冷氣 - 臨時故障處理 - 寒暑假電腦整理 - 授課教師滿意度調查 | 作業程序 |  | 作業期限 |  | 權責單位 |
|  | 1、清點電腦教室電腦：每天下班前，由電腦教室工讀生清點電腦教室電腦及相關設備之數量，並紀錄在簽到本上。 |  | 每天晚上清點 |  | 資訊網路系統組 |
|  | 2、定期檢修電腦教室電腦：每星期二檢查電腦教室所有電腦是否故障，並將故障電腦安排廠商維修。 |  | 二星期檢修一次 |  | 資訊網路系統組 |
|  | 3、定期維護電腦教室空調冷氣：每年寒假期間，定期維護電腦教室空調冷氣。 |  | 一年維護一次 |  | 資訊網路系統組 |
|  | 4、臨時故障處理：冷氣、電腦、網路故障處理，以申報後一天內瞭解故障情況，並且安排廠商維修。 |  | 一天 |  | 資訊網路系統組 |
|  | 5、寒暑假電腦整理：寒暑假期間，每學期開學之前，需更新電腦教室作業系統，並且整理電腦內容。 |  | 每年兩次 |  | 資訊網路系統組 |
|  | 6、授課教師滿意度調查：予授課中親自至教室內詢問電腦教室使用滿意度，並且記錄問題，尋求解決方式。 |  | 學期中每月月底最後一個星期調查 |  | 資訊網路系統組 |
| 注意事項 |  |  |  |  |  |

流程圖

| 作業流程圖 | 作業期限 |
| --- | --- |
| 1、清點電腦教室電腦 4、臨時故障處理電腦 3、定期維護電腦教室空調冷氣 電腦 2、定期檢修電腦教室電腦 寒暑假電腦整理 電腦 6、授課教師滿意度調查電腦 完成電腦教室計劃性維護程序 | - 清點電腦教室電腦 作業期限：每天晚上清點 - 定期檢修電腦教室電腦 作業期限：二星期檢修一次 - 定期維護電腦教室空調冷 氣 作業期限：一年維護一次 - 臨時故障處理 作業期限：一天 - 寒暑假電腦整理 作業期限：每年兩次 - 授課教師滿意度調查 作業期限：學期中每月月底最後一個星期調查 |